Czynnik R290 - ekologiczny, choć niebezpieczny środek chłodniczy

<strong>Czynnik R290</strong> to nieszkodliwy dla środowiska, gaz naturalnego pochodzenia o świetnych właściwościach chłodniczych. Jest jednak substancją wybuchową, co w znacznym stopniu ogranicza jego zastosowanie.

Czynnik R290 - chłodnictwo w zgodzie z naturą

Stosowany w chłodnictwie czynnik R290 to nic innego, jak propan, czyli występujący w naturalnej postaci gaz z rodziny węglowodorów. Posiada on olbrzymie zalety w porównaniu z innymi substancjami stosowanymi jako czynniki chłodnicze. Posiada też jedno, bardzo poważne ograniczenie, przez co stosowany jest tylko w urządzeniach produkowanych na segment prywatny.

Czynnik R290 - zalety

Najczęstszy problem z czynnikami chłodniczymi polega na ich negatywnym wpływie na środowisko, a właściwie na powiększanie się dziury ozonowej i globalne ocieplenie. W tym kontekście czynnik R290 jawić się może jako wybawienie. Jest to substancja występująca w stanie naturalnym w złożach gazu ziemnego. Niski potencjał ODP i GWP, czyli wskaźników określających szkodliwość dla, odpowiednio, warstwy ozonowej i średniej temperatury planety sprawia, że możemy ten gaz nazywać ekologicznym.

Substancja niebezpieczna

Czynnik R290 ma jednak poważną wadę, ograniczającą jego zastosowanie w dość dużym stopniu. Jest to po prostu substancja wybuchowa, stąd używanie wymaga przestrzegania ścisłych reguł, związanych z bezpieczeństwem. Jedną z nich jest ograniczenie pojemności instalacji, w której może być gaz ten użyty, do 150 gram, co wyklucza jego zastosowanie w urządzeniach przemysłowych.